## TOF
No | Aktual (mm) | Terbaca (mm) | Rata-Rata Terbaca (mm) | Rata-Rata Terbaca Kuadrat (mm) | Aktual dikali Rata-Rata Terbaca (mm) |  | m | b | x | y
1 | 100 | 134-138 | 136 | 18496 | 13600 |  | 0.98793 | -34.3578 | 501 | 460.5928
2 | 150 | 188-190 | 189 | 35721 | 28350
3 | 200 | 244-251 | 247.5 | 61256.25 | 49500
4 | 250 | 297-304 | 300.5 | 90300.25 | 75125
5 | 300 | 340-346 | 343 | 117649 | 102900
6 | 350 | 391-396 | 393.5 | 154842.25 | 137725
7 | 400 | 448-459 | 453.5 | 205662.25 | 181400
8 | 450 | 498-504 | 501 | 251001 | 225450
9 | 500 | 551-558 | 554.5 | 307470.25 | 277250
10 | 600 | 644-655 | 649.5 | 421850.25 | 389700
11 | 700 | 749-768 | 758.5 | 575322.25 | 530950
12 | 800 | 848-872 | 860 | 739600 | 688000
13 | 900 | 913-955 | 934 | 872356 | 840600
14 | 1000 | 1020-1074 | 1047 | 1096209 | 1047000
n | sigma x | sigma x^2 | sigma y | sigma x*y | m gradien | b
14 | 7367.5 | 4947735.75 | 6700 | 4587550 | 0.99167 | -43.2969
|  |  | x = Rata-Rata Terbaca | Persamaan kalibrasi: y = mx + b
|  |  | y = Aktual | y = 0,992x - 43,297
|  | Masukkan x => | 189 | 144.1294
𝑚=(𝑛Σ𝑥𝑦−(Σ𝑥)(Σ𝑦))/(𝑛Σ𝑥^2−(Σ𝑥)^2 )
𝑏=(Σ𝑦−𝑚Σ𝑥)/𝑛

## INA226
V = 5V | R (ohm) | I Ref (mA) | I Terbaca (mA) | x = I Terbaca | PERHITUNGAN HASIL KALIBRASI
I Ref = V/R | 20 | 250 | 200.5 | y = I Ref | x | m | c | y = 1,2469x + 0,0012
| 250 | 20 | 18.52 | m = (y2 - y1) / (x2 - x1) | 0.5 | 1.2469 | 0.0012494 | 0.62469
| 500 | 10 | 9.27 | c = y - mx
| 1000 | 5 | 4.6 | Persamaan Kalibrasi: y = mx + c
| 1500 | 3.3333 | 3.05
| 2000 | 2.5 | 2.25
| 2500 | 2 | 1.77
| 3000 | 1.6667 | 1.48
| 4000 | 1.25 | 1.08
| 5000 | 1 | 0.85
| 6000 | 0.83333 | 0.7
| 7000 | 0.71429 | 0.57
| 8000 | 0.625 | 0.5
| 9000 | 0.55556 | 0.43
| 10000 | 0.5 | 0.4